# ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

# У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

# №ЗКЦ-037-10 от 19.04.2010г.

- Запрос котировок проводит: Отдел муниципальных закупок мэрии  города Кызыла

- Место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона: 667000, г. Кызыл, ул. Ленина, д. 32, Мэрия города Кызыла, каб. 107, E-mail:  zakaz-kyzyl@mail.ru, тел. 3-32-39, тел./факс 2-37-08 Контактное лицо: Чечек Кундаковна Ооржак.

- Муниципальный заказчик, адрес:

Лот  №1 - МДОУ комбинированного вида «Детский сад № 30» г. Кызыла, г. Кызыл ул. Калинина, 4-а

Лот №2 - МДОУ детский сад комбинированного вида №35 г. Кызыла, г. Кызыл, ул. Дружба, 34 б;

- Источник финансирования заказа: Муниципальный бюджет.

- Место выполнения работ: Республика Тыва, г. Кызыл по адресу Заказчика.

- Срок и условия оплаты: безналичный расчет по факту выполненных работ по мере финансирования из муниципального бюджета в течение 3-4 квартала 2010г.

- Срок выполнения работ:  до 10.08.2010г.

- Наименование, объем выполняемых работ:

Лот №1 - Капитальный ремонт по устройству кирпичных тамбуров в здании МДОУ комбинированного вида «Детский сад № 30» г. Кызыла.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. реконструкция входных тамбуров |
| демонтаж |  |  |
| 1 | демонтаж обшивки каркасных стен: плитами древесноволокнистыми | 100 м2 обшивки стен за вычетом проемов | 0,824 |
| 2 | Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых | 100 м2 | 0,824 |
| 3 | разборка элементов каркаса | 1 м3 древесины в конструкции | 0,56 |
| 4 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,1512 |
| монтаж |  |  |
| 5 | Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича: керамического одинарного | 1 м3 кладки | 7,83 |
| 6 | Армирование кладки стен и других конструкций | 1 т металлических изделий | 0,06 |
| 7 | Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича: керамического одинарного | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,23 |
| 8 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | 1 т металлоконструкций перемычек | 0,14 |
| 9 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,168 |
| 10 | стоимость дверей металлических | шт | 8 |
| 11 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: стен фасада | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,206 |
| 12 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с: земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,16 |
| 13 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен внутри здания | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,498 |
| 14 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: известковая | 100 м2 фасада | 0,206 |
| 15 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,498 |
| 16 | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м плинтусов | 0,39 |
| 17 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |
| 18 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0,03 |
| 19 | Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой | 100 м3 грунта | 0,017 |
| 20 | отвозка мусора на 15 км | 1 тонна | 3 |
| Срок предоставления гарантии качества: не менее 1 года. |
| Ответственность Подрядчика: Подрядчик ответственен за соблюдение правил по технике безопасности, за соблюдение правил и нормативов, принятые на территории Российской Федерации, за качественное и своевременное выполнение работ. |

Лот №2 – Капитальный ремонт отопления в здании МДОУ Детский сад комбинированного вида №35 г. Кызыла.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. отопление |
| демонтаж |  |  |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до: 50 мм | 100 м трубопроводов | 1,8 |
| 2 | демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | 1 шт | 26 |
| 3 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм | 100 сгонов | 0,3 |
| 4 | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 | 100 отверстий | 0,25 |
| монтаж |  |  |
| 5 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм | 100 м трубопровода | 0,52 |
| 6 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0,45 |
| 7 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода | 0,83 |
| 8 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода | 1,8 |
| 9 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт | 26 |
| 10 | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт | 14 |
| 11 | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт | 6 |
| 12 | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт | 6 |
| 13 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2 | 1 м3 заделки | 0,58 |
| 14 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм | 1 врезка | 2 |
| 15 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,38 |
| 16 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0,05 |
| 17 | Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой | 100 м3 грунта | 0,03 |
| 18 | отвозка мусора на 15 км | 1 тонна | 5 |
| Срок предоставления гарантии качества: не менее 1 года. |
| Ответственность Подрядчика: Подрядчик ответственен за соблюдение правил по технике безопасности, за соблюдение правил и нормативов, принятые на территории Российской Федерации, за качественное и своевременное выполнение работ. |

- Начальная (максимальная) цена контракта (лота) тыс. руб.: Лот№1 – 253,27; Лот №2- 144,03

- Сведения о включенных (не включенных) в цену работ расходах, в том числе расходах на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального  контракта, а также стоимость прочих расходов должны быть включены в цену заявки, представленной Участником.

- Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта: через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

- Требования к участникам размещения заказа:

а) Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005г. №94-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (исполнителей) сведений об участниках размещения заказа.

б) Соответствие участника запроса котировок требованиям пунктов 1, 2 части 1 статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007г. №209-ФЗ №94-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

- Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

13.1 Прием котировочных заявок осуществляется по адресу: г.Кызыл, ул. Ленина, д.32, каб.107 в рабочие дни с 08-00 часов до 17-00 часов (обеденный перерыв с 12-00 часов до 13-00 часов), время местное до даты окончания срока подачи заявок.

13.2 Дата начала  подачи котировочных заявок: 20 апреля 2010г.

13.3.Дата окончания срока подачи котировочных заявок: до 17-00 часов (время местное) 28 апреля 2010г.

13.4. Котировочная заявка может быть подана по почте.

13.5.Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

13.6. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускаются.

- Форма котировочной заявки: Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме, заверена подписью и печатью участником размещения заказа. Исправления, в том числе в виде удаления пунктов из котировочной заявки не допускается. Участники заполняют все пункты, предназначенные для заполнения и помеченные подчеркивающей чертой. Предложение участника в котировочной заявке должно быть заполнено полностью.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена на каждый лот отдельно и в следующей форме:

«___» _________ 2010 г.

# КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА ПО ЛОТУ №____

# К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК №ЗКЦ-037-10 от 19.04.2010г.

на рассмотрение Единой комиссии по размещению заказов Мэрии города Кызыла

Изучив извещение о проведении запроса котировок, мы,

(сведения об участнике размещения заказа:

наименование (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица) __________________________________________________________________________________

место нахождения (для юридического лица) ___________________________________________

__________________________________________________________________________________

место жительства (для физического лица)_____________________________________________

__________________________________________________________________________________

банковские реквизиты ______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

ИНН______________________________________________________________________________

предлагаем выполнить________ (указать наименование лота)________  на сумму_____ (указать сумму цифрами и прописью)_______  ____________________ рублей. В цену работ входит все расходы на уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Наименование, объем выполняемых работ:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Место выполнения работ: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. __________________(указать адрес).

Срок предоставления гарантии качества __________________(указать).

Мы ответственны за соблюдение правил по технике безопасности, за соблюдение правил и нормативов, принятые на территории Российской Федерации, за качественное и своевременное выполнение работ. Срок и условия оплаты принимаем.

Мы подтверждаем:

1. Соответствие требованиям, установленным пунктами 1, 2 части 1 статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007г. №209-ФЗ №94-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»:

а) доля участия, принадлежащая одному или нескольким лицам, указанным в п.1 ч.1 ст.4 Федерального закона от 24 июля 2007г. №209-ФЗ №94-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) составляет ______ %.

б) средняя численность работников за предшествующий календарный год  составляет ___________ человек.

2. Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005г. №94-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (исполнителей) сведений о нас.

В случае признания нас победителем запроса котировок, мы обязуемся подписать муниципальный контракт и выполнить условия муниципального контракта, установленные в извещении о проведении запроса котировок.

Основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия лица на подпись котировочной заявки: _____________________________________________________________.

Подпись участника размещения заказа ______________             _____________________

подпись                                                Ф.И.О

М.П.

Примечание:

Участник размещения заказа по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, положительно его характеризующие.

# ПРОЕКТ

# МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ по лоту №1

№ __________________

г.Кызыл                                                                                                                      от «_____» ____________ 2010 г.

МДОУ комбинированного вида «Детский сад № 30» г. Кызыла, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующей Барахтаевой Нины Аркадьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________________________, действующего на основании______________, с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем.

1. Предмет  муниципального контракта

1.1. «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя капитальный ремонт по устройству кирпичных тамбуров в здании МДОУ комбинированного вида «Детский сад № 30» г. Кызыла, согласно объему и сроков выполнения работ в соответствии с согласованными сторонами Приложении №1,  которая является неотъемлемой частью данного контракта.

1.2. Работа по настоящему контракту выполняется в соответствии с протокольным решением Единой комиссии по размещению заказов Мэрии города Кызыла от _______________2010г. №_____________.

2. Порядок выполнения и завершения подрядных работ, а также устранения любых дефектов в них

2.1. После завершения подрядных работ, «Подрядчик» предоставляет «Заказчику» акт приемки выполненных работ.

2.2. Если в процессе работы выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, каждая из сторон вправе внести предложение о приостановке работ. После уведомления о приостановке работ «Заказчик» и «Подрядчик» обязаны в пятидневный срок принять совместное решение о дальнейшем продолжении работ или расторжении контракта.

2.3.В случае несоответствия выполнения подрядных работ требованиям «Заказчика» сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых требований. Претензии о проведении доработок должны быть предъявлены «Заказчиком» в течение 10-ти дней после завершения подрядных работ. «Подрядчик» обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в пределах указанной в контракте цены.

3. Цена контракта и порядок расчетов

3.1.Общая сумма муниципального контракта составляет _______(____________________________________) рублей, в т.ч. технадзор 3,43%, ПСД 2% , согласно Приложению №1, которое является неотъемлемой частью контракта.

3.2. Оплата выполненных работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по мере финансирования из муниципального бюджета в течение 3-4 квартала 2010г. на основании акта сдачи-приемки выполненных работ.

3.3.  Цена Контракта является твердой  и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной муниципальным контрактом. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта.

3.4. Источником финансирования является   муниципальный бюджет.

4. Права и обязанности сторон

Заказчик:

4.1. Заказчик обязан внести сведения о настоящем муниципальном контракте в реестр муниципальных контрактов в течении 3-х рабочих дней со дня заключения в соответствии со статьей 18 федерального закона от 21 июня 2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в Отделе муниципальных закупок Мэрии г. Кызыла.

4.2. Поручает Подрядчику капитальный ремонт по устройству кирпичных тамбуров в здании МДОУ комбинированного вида «Детский сад № 30» г. Кызыла, согласно объему и сроков выполнения работ в соответствии с согласованными сторонами Приложении №1, которое является неотъемлемой частью данного контракта.

4.3.Обязуется передать Подрядчику документацию и информацию, необходимые для выполнения муниципального заказа.

4.4. Обеспечивает оплату за выполненную работу в соответствии с пунктом 3 настоящего Контракта;

4.5. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Подрядчика вправе требовать у него соответствующего возмещения;

4.6. Осуществляет контроль исполнения настоящего Контракта.

Подрядчик:

4.6. Обязуется выполнить подрядную работу в объеме, сроки и надлежащего качества, предусмотренные настоящим Контрактом;

4.7. Самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего Контракта;

4.8. Вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию, необходимые для выполнения муниципального заказа.

4.9. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Заказчика вправе требовать у него соответствующего возмещения.

5. Ответственность сторон

5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по контракту при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор).

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего контракта стороны несут взаимную имущественную ответственность (штраф, пеня), причем санкции применяются без взаимных зачетов:

5.3. Подрядчик ответственен за соблюдение правил по технике безопасности, за соблюдение правил и нормативов, принятые на территории Российской Федерации, за качественное и своевременное выполнение работ.

5.4. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней) за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства в размере не менее одной трехсотой действующей надень уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

5.5.В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку (пеню) за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

5.5.Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны контракта от исполнения обязательств по контракту в полном объеме.

6. Расторжение контракта

6.1.Расторжение Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7.Форс-мажорные обстоятельства

7.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение контракта одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, война, военные действия всех видов, замена текущего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств  продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

7.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по контракту, причем ни одна из сторон не может требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.

7.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему контракту, обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению ею этих обязательств.

Уведомление направляется по юридическому адресу, указанному в контракте, и заверяется передающим отделением связи.

8.Срок действия контракта

8.1. Настоящий контракт действует с момента подписания его сторонами и прекращает свое действие после исполнения сторонами своих обязательств по настоящему контракту.

# 9. Заключительные положения

9.1. К настоящему  муниципальному контракту прилагается:

- объем работ по устройству кирпичных тамбуров в здании МДОУ комбинированного вида «Детский сад № 30» г. Кызыла и сроки их выполнения (Приложение №1).

9.2.  Контракт заключен в 3-х экземплярах, первый вручается «Подрядчику» второй «Заказчику» и третий экземпляр  отделу муниципальных закупок Мэрии г. Кызыла.

9.3. По   вопросам,   не   урегулированным   настоящим   контрактом, применяются соответствующие нормы       гражданского  законодательства Российской Федерации.

10. Юридические адреса сторон

10.1. Адреса и реквизиты сторон.

# Заказчик: МДОУ комбинированного вида «Детский сад № 30» г. Кызыла

667000 г. Кызыл ул. Калинина, 4-а, тел.6-15-47, ИНН 1701033920, КПП 170101001, л/сч 03074404460 в  отделении по г.Кызылу УФК по Республике Тыва.

_____________________________________ Барахтаева Н.А.

(подпись)

МП

Подрядчик:

_____________________________________ Ф.И.О.

(подпись)

МП

Приложение №1

Согласовано:                                                                                                     Согласовано:

_______________________                                                                                  _________________________

(должность Заказчика)                                                                                                      (должность Подрядчика)

. _______________________                                                                                _________________________

(Ф.И.О.)                         подпись                                                                                   (Ф.И.О.)	подпись

«____ » ____________ 2010  г.                                                                                    « ___ » ___________ 2010  г.

М.П.	      	М.П.

Объем работ  и сроки их выполнения

ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ

№ _______________ от  « ___ » ________________  2010 г.

| N п/п | Наименование работ | Общая сумма (руб.) | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт по устройству кирпичных тамбуров в здании МДОУ комбинированного вида «Детский сад № 30» г. Кызыла, согласно смете |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |

# ПРОЕКТ

# МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ по лоту №2

№ __________________

г.Кызыл                                                                                                                      от «_____» ____________ 2010 г.

МДОУ детский сад комбинированного вида №35 г. Кызыла, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующей Абросимовой Галины Геннадьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________________________, действующего на основании______________, с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем.

1. Предмет  муниципального контракта

1.1. «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя выполнение работ по капитальному ремонту отопления в здании МДОУ Детский сад комбинированного вида №35 г. Кызыла, согласно объему и сроков выполнения работ в соответствии с согласованными сторонами Приложении №1,  которая является неотъемлемой частью данного контракта.

1.2. Работа по настоящему контракту выполняется в соответствии с протокольным решением Единой комиссии по размещению заказов Мэрии города Кызыла от _______________2010г. №_____________.

2. Порядок выполнения и завершения подрядных работ, а также устранения любых дефектов в них

2.1. После завершения подрядных работ, «Подрядчик» предоставляет «Заказчику» акт приемки выполненных работ.

2.2. Если в процессе работы выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, каждая из сторон вправе внести предложение о приостановке работ. После уведомления о приостановке работ «Заказчик» и «Подрядчик» обязаны в пятидневный срок принять совместное решение о дальнейшем продолжении работ или расторжении контракта.

2.3.В случае несоответствия выполнения подрядных работ требованиям «Заказчика» сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых требований. Претензии о проведении доработок должны быть предъявлены «Заказчиком» в течение 10-ти дней после завершения подрядных работ. «Подрядчик» обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в пределах указанной в контракте цены.

3. Цена контракта и порядок расчетов

3.1.Общая сумма муниципального контракта составляет _______(____________________________________) рублей, в т.ч. технадзор 3,43%, ПСД 2% , согласно Приложению №1, которое является неотъемлемой частью контракта.

3.2. Оплата выполненных работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по мере финансирования из муниципального бюджета в течение 3-4 квартала 2010г. на основании акта сдачи-приемки выполненных работ.

3.3.  Цена Контракта является твердой  и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной муниципальным контрактом. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта.

3.4. Источником финансирования является   муниципальный бюджет.

4. Права и обязанности сторон

Заказчик:

4.1. Заказчик обязан внести сведения о настоящем муниципальном контракте в реестр муниципальных контрактов в течении 3-х рабочих дней со дня заключения в соответствии со статьей 18 федерального закона от 21 июня 2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в Отделе муниципальных закупок Мэрии г. Кызыла.

4.2. Поручает Подрядчику выполнение работ по капитальному ремонту отопления в здании МДОУ Детский сад комбинированного вида №35 г. Кызыла, согласно объему и сроков выполнения работ в соответствии с согласованными сторонами Приложении №1, которое является неотъемлемой частью данного контракта.

4.3.Обязуется передать Подрядчику документацию и информацию, необходимые для выполнения муниципального заказа.

4.4. Обеспечивает оплату за выполненную работу в соответствии с пунктом 3 настоящего Контракта;

4.5. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Подрядчика вправе требовать у него соответствующего возмещения;

4.6. Осуществляет контроль исполнения настоящего Контракта.

Подрядчик:

4.6. Обязуется выполнить подрядную работу в объеме, сроки и надлежащего качества, предусмотренные настоящим Контрактом;

4.7. Самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего Контракта;

4.8. Вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию, необходимые для выполнения муниципального заказа.

4.9. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Заказчика вправе требовать у него соответствующего возмещения.

5. Ответственность сторон

5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по контракту при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор).

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего контракта стороны несут взаимную имущественную ответственность (штраф, пеня), причем санкции применяются без взаимных зачетов:

5.3. Подрядчик ответственен за соблюдение правил по технике безопасности, за соблюдение правил и нормативов, принятые на территории Российской Федерации, за качественное и своевременное выполнение работ.

5.4. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней) за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства в размере не менее одной трехсотой действующей надень уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

5.5.В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку (пеню) за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

5.5.Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны контракта от исполнения обязательств по контракту в полном объеме.

6. Расторжение контракта

6.1.Расторжение Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7.Форс-мажорные обстоятельства

7.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение контракта одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, война, военные действия всех видов, замена текущего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств  продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

7.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по контракту, причем ни одна из сторон не может требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.

7.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему контракту, обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению ею этих обязательств.

Уведомление направляется по юридическому адресу, указанному в контракте, и заверяется передающим отделением связи.

8.Срок действия контракта

8.1. Настоящий контракт действует с момента подписания его сторонами и прекращает свое действие после исполнения сторонами своих обязательств по настоящему контракту.

# 9. Заключительные положения

9.1. К настоящему  муниципальному контракту прилагается:

- объем работ по капитальному ремонту отопления в здании МДОУ Детский сад комбинированного вида №35 г. Кызыла и сроки их выполнения (Приложение №1).

9.2.  Контракт заключен в 3-х экземплярах, первый вручается «Подрядчику» второй «Заказчику» и третий экземпляр  отделу муниципальных закупок Мэрии г. Кызыла.

9.3. По   вопросам,   не   урегулированным   настоящим   контрактом, применяются соответствующие нормы       гражданского  законодательства Российской Федерации.

10. Юридические адреса сторон

10.1. Адреса и реквизиты сторон.

# Заказчик: МДОУ детский сад комбинированного вида №35 г. Кызыла

Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Дружба, 34 б,  ИНН 1701033888, КПП 170101001, л/сч 04864100310, р/сч 40703810700001000003 в банке ГРКЦ НБ РТ г. Кызыла, БИК 049304001.

____________________________________ Абросимова Г.Г.

(подпись)

МП

Подрядчик:

_____________________________________ Ф.И.О.

(подпись)

МП

Приложение №1

Согласовано:                                                                                                     Согласовано:

_______________________                                                                                  _________________________

(должность Заказчика)                                                                                                      (должность Подрядчика)

. _______________________                                                                                _________________________

(Ф.И.О.)                         подпись                                                                                   (Ф.И.О.)	подпись

«____ » ____________ 2010  г.                                                                                    « ___ » ___________ 2010  г.

М.П.	      	М.П.

Объем работ  и сроки их выполнения

ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ

№ _______________ от  « ___ » ________________  2010 г.

| N п/п | Наименование работ | Общая сумма (руб.) | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по капитальному ремонту отопления в здании МДОУ Детский сад комбинированного вида №35 г. Кызыла, согласно смете |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |